天津天保科技发展有限公司

二号标厂、国展中心装修维修项目施工竞价比选文件

致：

一、项目概况：本项目坐落于天津港保税区海滨五路102号及天津港保税区海滨五路31号，项目内容为二号标厂、国展中心室内装修项目施工。项目招标控制价59760元。

二、报价单位资格要求：本次报价邀请的单位均须具有建设工程施工相应资质的法人单位。

三、报价原则：报价人根据项目要求，对现场情况进行查勘工作，对房屋的现状情况进行分析，确定投标报价，并编制施工方案及施工安全方案。

四、报价要求：按工程量清单（附件1），参考市场基本价格报价，最低者中标。报价单位所报价格为综合单价，包括人工费、材料费、机械费、试验费、施工措施费、安全措施费、税金及其它费用。

五、工期要求：合同签订后20个工作日内。

六、质量要求：符合国家工程验收规范合格标准及消防、安全规范标准和验收规范。

七、文件报送要求

- 报价文件包括报价单（附件2）、营业执照、施工方案、施工安全措施方案、应急预案等。

- 报价文件要求由报价单位加盖单位公章。

- 提供报价文件壹份并密封在一个包封中。

- 各单位请于2026年 4月 30 日16：00前将报价文件密封后邮寄或送至天津天保科技发展有限公司， 许晨 收。

地点：  天津港保税区海滨五路31号国展中心321室

联系人：  许晨 电话：   13512289994

八、中选方式：

本项目采用经评审的最低投标价法，报价文件实质上响应报价要求，且具有最低评标价的投标人中标，当出现两家单位报价相同时，甲方有权决定中标单位。

天津天保科技发展有限公司

2026年4月24日

附件1：工程量清单

项目名称：二号标厂、国展中心装修维修项目

| 序号 | 位置 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二号标厂办公区 | 室内墙面刮腻子刷乳胶漆项目特征:1.基层清理2.腻子修补1遍乳胶漆2遍 | ㎡ | 523.6 |
| 2 | 二号标厂三、四层 | 300*600LED平板灯 拆除、安装 | 个 | 52 |
| 3 | 二号标厂三、四层 | 应急照明灯 拆除、安装 | 个 | 6 |
| 4 | 二号标厂三、四层 | 安全指示标识 拆除、安装 | 个 | 6 |
| 5 | 二号标厂四层办公室 | 300*1200LED平板灯 拆除、安装 | 个 | 12 |
| 6 | 二号标厂三、四层 | 屋顶矿棉板更换 | ㎡ | 15 |
| 7 | 二号标厂三、四层 | 地毯清洗 | ㎡ | 240 |
| 8 | 二号标厂一、三、四层 | 卫生间清理 | ㎡ | 216 |
| 9 | 二号标厂一、二、三、四层 | 地面瓷砖清理 | ㎡ | 460 |
| 10 | 二号标厂一、三、四层 | 玻璃清理 | ㎡ | 270 |
| 11 | 二号标厂一、二、三、四层 | 楼梯破损瓷砖更换 | 块 | 60 |
| 12 | 国展中心四层 | 室内墙面刮腻子刷乳胶漆项目特征:1.基层清理2.腻子修补1遍乳胶漆2遍 | ㎡ | 115 |
| 13 | 国展中心三层 | 空调管及阀门更换 | 项 | 1 |
| 14 | 垃圾清运 | 施工垃圾清运 | 项 | 1 |
| 15 | 二号标厂三层厂房 | 孔洞封堵 | 项 | 1 |
| 16 | 二号标厂五层 | 屋顶矿棉板更换 | ㎡ | 30 |
| 17 | 二号标厂303、305室，国展中心四层各部室局部 | 室内墙面刮腻子刷乳胶漆项目特征:1.基层清理2.腻子修补1遍乳胶漆2遍 | ㎡ | 130 |
| 18 | 二号标厂303、305室 | 1块玻璃隔断拆除 | 项 | 1 |

附件2:               报 价 单

项目名称：二号标厂、国展中心装修维修项目

| 序号 | 位置 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二号标厂办公区 | 室内墙面刮腻子刷乳胶漆项目特征:1.基层清理2.腻子修补1遍乳胶漆2遍 | ㎡ | 523.6 |  |  |
| 2 | 二号标厂三、四层 | 300*600LED平板灯 拆除、安装 | 个 | 52 |  |  |
| 3 | 二号标厂三、四层 | 应急照明灯 拆除、安装 | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 二号标厂三、四层 | 安全指示标识 拆除、安装 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 二号标厂四层办公室 | 300*1200LED平板灯 拆除、安装 | 个 | 12 |  |  |
| 6 | 二号标厂三、四层 | 屋顶矿棉板更换 | ㎡ | 15 |  |  |
| 7 | 二号标厂三、四层 | 地毯清洗 | ㎡ | 240 |  |  |
| 8 | 二号标厂一、三、四层 | 卫生间清理 | ㎡ | 216 |  |  |
| 9 | 二号标厂一、二、三、四层 | 地面瓷砖清理 | ㎡ | 460 |  |  |
| 10 | 二号标厂一、三、四层 | 玻璃清理 | ㎡ | 270 |  |  |
| 11 | 二号标厂一、二、三、四层 | 楼梯破损瓷砖更换 | 块 | 60 |  |  |
| 12 | 国展中心四层 | 室内墙面刮腻子刷乳胶漆项目特征:1.基层清理2.腻子修补1遍乳胶漆2遍 | ㎡ | 115 |  |  |
| 13 | 国展中心三层 | 空调管及阀门更换 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 垃圾清运 | 施工垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 二号标厂三层厂房 | 孔洞封堵 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 二号标厂五层 | 屋顶矿棉板更换 | ㎡ | 30 |  |  |
| 17 | 二号标厂303、305室，国展中心四层各部室局部 | 室内墙面刮腻子刷乳胶漆项目特征:1.基层清理2.腻子修补1遍乳胶漆2遍 | ㎡ | 130 |  |  |
| 18 | 二号标厂303、305室 | 1块玻璃隔断拆除 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：本报价中包含人工费、材料费、机械费、试验费、施工措施费、安全措施费、税金及其它费用。

联系人：             联系电话：

竟价单位（公章）：                        年  月  日