空调移机维修项目报价邀请函

各制冷维修公司：

根据天津天保宏信物流中心有限公司2026（第8次）总经理办公会议纪要精神，我公司拟通过报价比选方式对办公区一批格力牌柜机、壁挂空调移机维修项目选聘供应商。

本次空调移机维修项目费用我公司委托北京泛华国金工程咨询有限公司依据该项目维修内容、材料、高空作业设备租赁、人工成本安全措施费等项进行核算，出具招标控制价为￥19739.00元（含税）。（详见工程量清单）请参与空调移机维修项目供应商在报价时不得超出控制价，否则视为废标。

空调移机维修项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力壁挂空调机拆除 | 台 | 25 | 格力壁挂空调机拆除； |
| 2 | 格力壁挂空调机安装（利旧） | 组 | 10 | 格力壁挂空调机利旧安装，含保温、电缆线、铜管、绑扎带等 ； |
| 3 | 充氟（制冷剂 R22） | kg | 15 | 空调充氟，制冷剂 R22； |
| 4 | 格力壁挂空调支架 | 个 | 10 | 格力壁挂空调支架制作安装 ； |
| 5 | 格力柜机空调机拆除 | 台 | 25 | 格力柜机空调机拆除； |
| 6 | 格力柜机空调机安装（利旧） | 台 | 10 | 格力柜机空调机利旧安装，含保温、电缆线、铜管、绑扎带等 ； |
| 7 | 充氟（制冷剂 R22） | kg | 15 | 空调充氟，制冷剂 R22； |
| 8 | 格力柜机空调支架 | 个 | 10 | 格力柜机空调支架制作安装 ； |
| 9 | 砖混37墙打孔 D63mm | 个 | 10 | 砖混37墙打孔 D63mm； |
| 10 | 高空作业车租赁费 | 台班 | 4 | 高空作业车租赁，作业高度：约16–20米； |

资格要求：

- 经营范围内含机电制冷设备、家电维修项目。

- 公司无诉讼。

- 作业人员须持有高处作业或电工证等特种作业证，证件需在有效期限内。

- 在维修过程中使用的升降机/吊车，需提供特种设备维护检测合格证及保险并在有效期内。

请各制冷维修公司于2026年6月25日上午9:00以前，将空调移机维修项目报价、营业执照复印件等相关资料加盖公章密封后快递至我公司。

| 公司名称 | 天津天保宏信物流中心有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 | 天津市滨海新区保税区津滨大道185号 |  |  |
| 收件人 | 沙 锟 | 联系电话 | 022-25763724 |

公司综合管理部负责对各公司报价进行比选，按照最低价中选原则，中选结果会通过书面形式通知中选单位。当出现两家公司报价相同时，我司有权决定中选单位。

天津天保宏信物流中心有限公司

综合管理部

2026年6月23日

报价函

致：天津天保宏信物流中心有限公司

1.我司已充分了解贵公司空调移机维修项目的实际情况，我司愿意按人民币（大写：           元）的报价参与本项目的比选。

2.在合同正式签署生效之前，本报价函连同中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有法律约束力。

报价单位（盖章）

法定代表人或授权的代理人：

联系电话：

报价日期：2026年6月  日